## 2025년연소산
| 2025년 연소산 |  | 2024년 연소산 |  | 2023년 연소산 |  | 2022년 연소산 |  | 2021년 연소산 |  | 2020년 연소산 |  | - 2018년 10월부터 테이프 백업 시행
백업명 | 테이프라벨 | 백업량 | 테이프라벨 | 백업량 | 테이프라벨 | 백업량 | 테이프라벨 | 백업량 | 테이프라벨 | 백업량 | 테이프라벨 | 백업량 | - 2020년 차세대 첫 연소산 시행
[Exadata] EDW DB | 000201 | 18008993600 | 000466 | 31974511456 | A00113 | 30497171392 | 000227 | 2901143072 | 000185 | 14298884672 | 000424 | 18755840896 | - 2021년 유지 백업장비(PTL) 통합 후 2022년 첫 유지 내,외부 I6000으로 연소산 시행
| 000286 | 10387595296 | A00219 | 31406491488 | A00584 | 32764296352 | 000228 | 6470793504 | 000394 | 27228590976 | 000426 | 6773244032 | - 2021년 정보보호부 백업장비 운용 후 2022년 첫 내,외부 연소산 시행
| 000450 | 12555896608 | A00303 | 29902531808 | A00585 | 31175200480 | 000229 | 15892402784 | A00190 | 34283385600 | 000427 | 22695139552 | - 2023년 유지백업 마스터 → 운영 백업 마스터로 통합 (내부,외부)
| A00247 | 22124640288 | A00871 | 20615464256 | A00591 | 34918225120 | 000230 | 16834257888 | A00218 | 33343243520 | 000428 | 13849743744 | - 백업 테이프 타입 LTO7 (정보보호 외부만 LTO6)
| A00865 | 12793858336 | A00872 | 1755991584 | A00596 | 28918677888 | 000231 | 2146561568 | A00334 | 28931529056 | 000429 | 26792646176
| A01007 | 31513820864 | A00873 | 8140887072 | A00597 | 25030201440 | 000233 | 31910262144 | A00349 | 24685193472 | A00254 | 20981708480 | □ 정기백업용 테이프 추가 소요량 (데이터 증가에 따른 추가 소요량) (단위 : 개)
| A01008 | 30360279840 | A00876 | 24493204608 | A00598 | 29963198144 | 000234 | 32530184224 | A00521 | 13022763360 | A00411 | 27019237152 | 2025년 연소산 | 백업용량 | Tape 수량 | 전년대비 증가량
| A01009 | 28565435744 | A00879 | 35110126912 | A00599 | 28792679936 | 000235 | 34197763776 |  |  | A00432 | 216178496 | [Exadata] EDW DB | 305.4545 | 13 | 7.371% | 32
| A01010 | 31536936832 | A00880 | 31552273760 | A00602 | 10912826912 | 000241 | 32491564128 |  |  |  |  | 코어뱅킹 DB | 81.7904 | 5 | 7.87% | 9
| A01011 | 39308541088 | A00881 | 30952288352 | A00605 | 1196856096 | 000242 | 33691780864 |  |  |  |  | 운영내부 | 106.3144 | 18 | 11.41% | 12
| A01031 | 31990155840 | A00882 | 28168451424 |  |  | 000420 | 5403233312 |  |  |  |  | 운영외부 | 4.22 | 2 | 2.183% | 1
| A01032 | 31623730944 | A00890 | 31390592000 |  |  |  |  | 000181 | 297459072 | 000442 | 6409540740 | 정보보호내부 | 7.2737 | 1 | 13.73% | 1
| A01033 | 27209422464 | [6 empty] | A00171 | 6664613024 | A00047 | 8198161529 | 정보보호외부 | 1.8248 | 2 | -78.6% | 1
운영내부 | A01022 | 5999453243 | 000391 | 4898858093 | 000037 | 105031136 | 000178 | 4876231462 | A00187 | 1502834437 | A00158 | 9214111637 | 전체용량 | 506.8777 | 41 | 6.758%
| A01026 | 5868416155 | A00002 | 7006944027 | 000307 | 3337623619 | 000179 | 7649546978 | A00277 | 7344358338 | A00175 | 4414894944 | 정보보호외부제외 (LTO6) | 505.053 | 39 | 8.319%
| A01034 | 5862597591 | A00874 | 899297728 | A00178 | 7019226816 | 000245 | 4078649088 | A00408 | 5419771552 | A00199 | 4515211384
| 000039 | 6714332480 | A00877 | 12444297837 | A00592 | 13919522646 | 000258 | 6445228517 | A00516 | 5078859808 | A00264 | 7011419504 | 2024년 연소산 | 백업용량 | Tape 수량 | 전년대비 증가량
| 000372 | 8023098911 | A00878 | 11450657815 | A00593 | 10892459432 | 000260 | 10525708717 | A00517 | 3895188640 | A00274 | 9519995610 | [Exadata] EDW DB | 284.4844 | 12 | 20.18% | 30
| 000527 | 3437323875 | A00883 | 12714832880 | A00594 | 18172702580 | 000265 | 8128574036 | 000215 | 944213546 | A00336 | 6858396611 | 코어뱅킹 DB | 75.8228 | 5 | 18.03% | 8
| A00067 | 7299561977 | A00884 | 13874078390 | A00595 | 12831585075 | 000266 | 5944735710 | 000445 | 7240471048 |  |  | 운영내부 | 95.4302 | 11 | 33.36% | 10
| A00407 | 3851924576 | A00886 | 12315455580 | A00601 | 3547749600 | 000379 | 13823386331 | A00120 | 3787510867 |  |  | 운영외부 | 4.1299 | 2 | 24.28% | 1
| A00430 | 401191264 | A00887 | 7151839752 | A00603 | 1905220960 | 000403 | 10332607380 | A00133 | 3375906304 |  |  | 정보보호내부 | 6.3954 | 1 | 23.47% | 1
| A00471 | 1497699785 | A00888 | 11647595075 | A00604 | 5105822880 |  |  | A00422 | 1734351612 |  |  | 정보보호외부 | 8.5287 | 2 | 422.4% | 1
| A00789 | 5867584047 | A00889 | 8063491545 |  |  |  |  | 000378 | 6288217581 |  |  | 전체용량 | 474.7913 | 33 | 12.44%
| A00835 | 6059152576 | [6 empty] | A00251 | 1554538464 |  |  | 정보보호외부제외 (LTO6) | 466.2626 | 31 | 10.85%
| A00947 | 14171190513 | [6 empty] | 000279 | 21739347648 | A00043 | 4071765792
| A01020 | 12219292677 | [6 empty] | A00101 | 10045930208 | A00279 | 8476195232 | 2023년 연소산 | 백업용량 | Tape 수량 | 전년대비 증가량
| A01024 | 7506183711 | [6 empty] | A00227 | 12260981792 | A00288 | 8221741536 | [Exadata] EDW DB | 236.7136 | 10 | 18.51% | 25
| A01027 | 7207498290 | [8 empty] | A00298 | 4267167872 | 코어뱅킹 DB | 64.2423 | 5 | 48.2% | 7
| A01029 | 5866462969 | [8 empty] | A00382 | 8038821952 | 운영내부 | 71.56 | 10 | 7.008% | 8
| A01035 | 6301203061 | [6 empty] | 000141 | 1428228189 | A00482 | 1450549124 | 운영외부 | 3.3229 | 2 | 70.66% | 1
코어뱅킹 DB | A00777 | 17892974176 | 000357 | 22733008000 | 000291 | 7371513376 | 000257 | 6110015136 | A00497 | 598609400 | A00500 | 571380611 | 유지내부 | 38.0038 | 4 | 14.19% | 4
| A01001 | 20681337440 | A00040 | 19075486016 | A00031 | 18145831264 | 000259 | 6073752960 |  |  |  |  | 유지외부 | 1.5994 | 1 | -2.448% | 1
| A01003 | 14712560928 | A00262 | 20111812032 | A00089 | 17891343328 | 000422 | 10384246880 |  |  |  |  | 정보보호내부 | 5.1797 | 1 | -19.55% | 1
| A01005 | 18020063584 | A00578 | 14601302400 | A00414 | 17438361504 | A00016 | 12088940512 |  |  |  |  | 정보보호외부 | 1.6325 | 2 | -57.18% | 1
| A00568 | 16514859904 | A00875 | 4892500000 | A00600 | 8132620864 | A00042 | 11887801728 |  |  |  |  | 전체용량 | 422.2543 | 35 | 18.25%
운영외부 | A00515 | 1260732001 | A00522 | 1980270632 | 000144 | 1471339348 | 000337 | 1431502415 |  |  |  |  | 정보보호외부제외 (LTO6) | 420.6218 | 33 | 19.07%
| A00487 | 3270460191 | A00492 | 2454127891 | 000338 | 2096614232 | A00509 | 659216005
유지내부 | 운영통합 | - | 운영통합 | - | 0229L7 | 12708196222 | 0295L7 | 13245346413 |  |  |  |  | 2022년 연소산 | 백업용량 | Tape 수량 | 전년대비 증가량
|  | - |  | - | 0242L7 | 7632878486 | 0267L7 | 12700070720 |  |  |  |  | [Exadata] EDW DB | 199.7407 | 11 | 22% | 21
|  | - |  | - | 0245L7 | 5617062624 | 0309L7 | 9788907866 |  |  |  |  | 코어뱅킹 DB | 43.3482 | 6 | 5.672% | 5
|  | - |  | - | 0370L7 | 14848130490 | [6 empty] | 운영내부 | 66.8733 | 9 | 30.25% | 7
유지외부 | 운영통합 | - | 운영통합 | - | 0320L7 | 1717333075 | 0434L7 | 1760422077 |  |  |  |  | 운영외부 | 1.9471 | 2 | 3.152% | 1
정보보호내부 | KI0039 | 7810030610 | KI0021 | 6866988154 | KI0029 | 5561689802 | KI0001 | 6913167728 |  |  |  |  | 유지내부 | 33.2802 | 3 | - | 4
정보보호외부 | 000011 | 886175366 | 000038 | 9052541728 | 000071 | 705960780 | 000016 | 697109780 |  |  |  |  | 유지외부 | 1.6395 | 1 | - | 1
| 000067 | 1073168062 | 000037 | 105031136 | 000072 | 1046906209 | 000017 | 2650286697 |  |  |  |  | 정보보호내부 | 6.4384 | 1 | - | 1
[7 empty] | 000018 | 745705214 |  |  |  |  | 정보보호외부 | 3.812 | 3 | - | 1
[13 empty] | 전체용량 | 357.0794 | 36 | 38.42%
[13 empty] | 정보보호외부제외 (LTO6) | 353.2674 | 33 | -

## 년월소산수량
LTO7 재사용 가능수량 |  | 월별 | 월소산 수 | 년도 | 월별 | 운영내부 테이프수량 | 전체용량 | 년도 | 월별 | 운영외부 테이프수량 | 전체용량 | 년도 | 월별 | 정보내부 테이프수량 | 전체용량 | 년도 | 월별 | 정보외부 테이프수량 | 전체용량
년도 | 연소산 수 | 10월 | 37 | 2024년 | 10월 | 32 | 514726424262 | 2024년 | 10월 | 2 | 4674143149 | 2024년 | 10월 | 1 | 6657065043 | 2024년 | 10월 | 2 | 1645823974
2016 | 12 | 11월 | 36 |  | 11월 | 30 | 525755909774 |  | 11월 | 3 | 4619132426 |  | 11월 | 1 | 6337469136 |  | 11월 | 2 | 1480262470
2017 | 12 | 12월 | 37 |  | 12월 | 33 | 533495017070 |  | 12월 | 1 | 4822502589 |  | 12월 | 1 | 6065672461 |  | 12월 | 2 | 1310735273
2018 | 19 | 1월 | 41 | 2025년 | 1월 | 36 | 536858836057 | 2025년 | 1월 | 2 | 4786861438 | 2025년 | 1월 | 1 | 6263595597 | 2025년 | 1월 | 2 | 1284658908
2019 | 18 | 2월 | 37 |  | 2월 | 31 | 534698406567 |  | 2월 | 3 | 4617139579 |  | 2월 | 1 | 7626881229 |  | 2월 | 2 | 1502343371
2020 | 8 | 3월 | 33 |  | 3월 | 28 | 528206298328 |  | 3월 | 2 | 4432267521 |  | 3월 | 1 | 7124025641 |  | 3월 | 2 | 1934617648
2021 | 56 | 5월 | 36 |  | 5월 | 31 | 527236434222 |  | 5월 | 2 | 4382857153 |  | 5월 | 1 | 8713960332 |  | 5월 | 2 | 2051506262
2022 | 61 | 6월 | 38 |  | 6월 | 32 | 526445074077 |  | 6월 | 3 | 4313107693 |  | 6월 | 1 | 7905539478 |  | 6월 | 2 | 1665130934
2023 | 65 | 7월 | 41 |  | 7월 | 35 | 550741269205 |  | 7월 | 3 | 4183714412 |  | 7월 | 1 | 11721965371 |  | 7월 | 2 | 1879789737
2024 | 62 | 8월 | 35 |  | 8월 | 30 | 544874488595 |  | 8월 | 2 | 4263053224 |  | 8월 | 1 | 8247253049 |  | 8월 | 2 | 1654750734
2025 | 72 | 9월 | 41 |  | 9월 | 35 | 546840326809 |  | 9월 | 3 | 4285234950 |  | 9월 | 1 | 7588813839 |  | 9월 | 2 | 1415653657
합 | 385 | 합 | 412 |  |  | 353 |  |  |  | 26 |  |  |  | 11 |  |  |  | 22

## 미디어사용내역
운영내부 | 설명 | 수량 | 비고 | 구분 | 주간백업 (DWDL) | 월간백업 (소산용) | 월간백업 (복구용) | 요청백업 | 장기보관용 | 여유분 | 불량 (Frozen포함)
Vault_Monthly | 내부보관용 월백업 | 172 | Frozen 10 | 운영내부 | 81 | 353 | 201 | 8 | 38 | 54 | 29
SEND_LOG | 발신로그 장기보관용 | 10 | Frozen 2 | 운영외부 | - | 26 | 14 | - | 2 | 8 | 3
SEND | 발신로그 장기보관용 | 2
Scratch | 여유분 | 39 |  | - 월간백업(소산용) 9월 소산기준 테이프 개수 (2024.10~2025.09)
REQUEST | 요청백업(2024이전) | 4 |  | - 창고 보관중인 테이프 32개 (여유분에 포함안함, 포함시 전체 94개) |  |  |  |  | 32+54+8
REQ2_2025 | 요청백업(2025년) | 4 |  | - 10월~3월 6개월간 ±12개 월소산 사용 후 82개
REQ1_2025 | 요청백업(2025년) | 4 |  | - 2026년 4월 연소산 시 2025년 연소산 기준으로 적용시 10개 남음 (72개사용기준)
OS | 월 OS백업 | 29 |  | - 2016년도 반입되는 테이프 개수 12개
Old | 마운트횟수 많은 폐기대상 | 4 |  | - 2026년 연소산 후 여유 테이프 + 반입 테이프 = 22개
NetBackup | 여유분 | 15 |  | : 2026년 22개로 운영 (테이프 불량 및 소산 시 추가분 및 대비용으로 여유분 확보 필요)
LOG2 | 서버로그 백업(장기보관용) | 4 | Frozen 2
LOG | 서버로그 백업(장기보관용) | 8 | Frozen 5
DB_DW | DWDL 풀백업 | 63
DB | DB archive 백업 | 18 | Frozen 2 | - 2024년 구입후 사용된 테이프 내역
BAD | 불량 | 4 |  | 운영내부 | 64 | Vault_Yearly_Sosan2 | 33 | 연소산2
AVAMAR_2015_2 | 이전 avamar 백업(장기보관용) | 1 |  |  |  | Vault_Yearly_Sosan | 19 | 연소산
AVAMAR_2015_1 | 이전 avamar 백업(장기보관용) | 1 |  |  |  | Vault_Monthly_Sosan | 12 | 월소산
AVAMAR_2 | 이전 avamar 백업(장기보관용) | 1 |  | 운영외부 | 4 | Vault_Yearly_Sosan2 | 2 | 연소산2
AVAMAR_1 | 이전 avamar 백업(장기보관용) | 1 |  |  |  | Vault_Monthly_Sosan | 2 | 월소산
ASIS_DATA | asis 데이터 백업(장기보관용) | 6 |  | 전체수 | 68 | - | - | -
|  | 390 | Frozen 21
운영외부 | 설명 | 수량 | 비고
Writ_Failure | 불량 | 1
Vault_Monthly | 내부보관용 월백업 | 5
Scratch | 여유분 | 3
Request_Backup | 요청백업(2024년이전) | 2
OS | 월 OS백업 | 9 | Frozen 2
NetBackup | 여유분 | 5
25